**关于夏季室内空调出风口凝结水问题的提示**

驻行政中心各单位：

入伏以来室外气温不断攀升，空气湿度加大，行政中心部分房间室内空调出风口处空气中水汽遇冷凝结产生凝结水，此为正常自然现象，并非室内空调故障，为此提示如下：

**一、**请各单位办公室工作人员尽量关闭或少开室内门窗，以减少室外潮湿空气进入室内；

**二、**室内空调控制面板设定温度建议设置在24至26摄氏度，风速设定为最小或自动，减少开闭室内空调设施次数。

**三、**请将重要办公设备、文件等远离室内空调出风口下方垂直位置，以免造成不必要的损失。

**四、**产生少量的凝结水可自行擦干，如产生凝结水较多或有其他室内空调跑冒滴漏故障请联系空调维修人员予以处理。

维修联系电话：2051497

承德市机关事务管理局

2019年7月18日