2023年承德市读写台灯（学生儿童护眼台灯）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

2 抽查产品名称及执行标准

表1 产品名称及执行标准

| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读写台灯 | GB 7000.204-2008 | 灯具　第2-4部分：特殊要求　可移式通用灯具 |
| GB 7000.1-2015 | 灯具　第1部分：一般要求与试验 |

3 检验依据

表2 检验项目及依据

|  |  |
| --- | --- |
| 检验项目 | 检验标准依据 |
| 标记 | GB 7000.204-2008GB 7000.1-2015 |
| 结构 | GB 7000.204-2008GB 7000.1-2015 |
| 外部接线和内部接线 | GB 7000.204-2008GB 7000.1-2015 |
| 防触电保护 | GB 7000.204-2008GB 7000.1-2015 |
| 绝缘电阻和电气强度 | GB 7000.204-2008GB 7000.1-2015 |
| 爬电距离和电气间隙 | GB 7000.204-2008GB 7000.1-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

4 判定规则

4.1依据标准

GB 7000.204-2008 《灯具　第2-4部分：特殊要求　可移式通用灯具》

GB 7000.1-2015《灯具　第1部分：一般要求与试验》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。