承德市政府采购计划需求方案

计划名称：承德市防汛抗旱物资储备库建设项目

单位名称（盖章）：承德市水务局

单位预算编码：518001 主管部门： 承德市水务局

填报联系人： 付松山 固话： 0314-2057907 手机： 13293296321

# 一、采购项目基本情况

（一）项目概况

本项目分两个包实施，承德市防汛抗旱物资储备库建设项目A包：对防汛抗旱物资储备库顶层、墙体、楼梯、地面及原有管道进行修复防潮处理、消防系统、防盗设施升级，三个现有集水井改造。承德市防汛抗旱物资储备库建设项目B包：物资调运设备。

（二）资金来源情况（金额单位为“元”，保留两位小数）

1.本次采购预算922533.25元；[其中：本年财政资金922533.25元;其他资金 0 元;需跨年安排资金 0 元。]

# （三）该项目（是/否）集中采购目录内容。（否）

# A包采购品目编码为B02099900，品目名称其他水利工程施工

# B包采购品目编码为A02219900，品目名称其他工程机械，拟委托招采指北针咨询服务（承德）有限公司组织采购；

（四）拟选采购方式

公开招标； 邀请招标；B包竞争性谈判；A包竞争性磋商； 单一来源

（五）评审规则

A包综合评分法（其中报价分占比）40%；B包最低评标价法。

（六）该项目（是/否）分包。是

承德市防汛抗旱物资储备库建设项目A包：对防汛抗旱物资储备库顶层、墙体、楼梯、地面及原有管道进行修复防潮处理、消防系统、防盗设施升级，三个现有集水井改造。采购预算50.018325万元。

承德市防汛抗旱物资储备库建设项目B包：物资调运设备。采购预算42.235000万元。

（七）本项目对于采购需求管理中的重点风险事项，是否已组织对采购需求和采购计划的审查： 一般性审查； 重点性审查。

（八）采购意向公开（中国河北省政府采购网）于 2025  年 09  月 30 日发布，满足30日要求。

# 二、落实政府采购政策情况

（一）中小企业政策落实情况。①专门面向中小企业；②专门面向小微企业；③设置采购包，分包专门面向中小企业，面向中小企业占项目总预算的% ；④要求以联合体形式参加或合同分包的，确定中小企业合同金额达到的比例为% ；⑤非预留份额的采购项目或采购包，确定对小微企业产品价格优惠扣除比例为%。（含监狱和残疾人企业优惠政策）

（二）（是/否）进口产品。否

（三）（是/否）节能、环境标志产品。是

（四）（是/否）落实政府采购绿色采购要求。是

（五）（是/否）收取投标保证金。否

# 三、资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购

（三）本项目的特定资格要求： A包须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

# 四、技术要求：

承德市防汛抗旱物资储备库建设项目A包：对防汛抗旱物资储备库顶层、墙体、楼梯、地面及原有管道进行修复防潮处理、消防系统、防盗设施升级，三个现有集水井改造。

承德市防汛抗旱物资储备库建设项目B包：设备技术参数

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物资存放货架 | 1.物资存放货架 2.材料种类、规格：304不锈钢 2000×600×2000(mm)四层 3.承重：400-500KG/层 | m | 300 |
| 2 | 叉车 | 1.型号：叉车动力形式为柴油，自重：≤5000KG,额定载荷：3000KG-3500KG 2.总长不含货叉≤3400mm,宽≤2300mm,高≤2400mm,发动机额定功率：36.8/2500(kw/r),排放标准：国VI | 台 | 1 |
| 3 | 防潮托盘 | 1.尺寸为120×100×14cm,材质为HDPE原材料，托盘动载0.7吨，静载3吨 | 个 | 300 |
| 4 | 自动除湿设备 | 1.用于负一层库房，面积≥1200㎡,温度控制在0℃-25℃,湿度≤70% | 套 | 5 |
| 5 | 自动恒温恒湿设备 | 1.面积分别为20㎡,温度控制在18℃±1℃,湿度控制在40%-60% | 套 | 1 |
| 6 | 自动恒温恒湿设备 | 1.面积分别为40㎡,温度控制在18℃±1℃,湿度控制在40%-60% | 套 | 1 |
| 7 | 合计 |  |  |  |

- 注：1、本次采购核心产品为：叉车

2、如多个供应商提供的核心产品为同一品牌，按一家计算。

# 五、商务要求：

1、实施地点：采购人指定地点。

2、合同履行期限：自合同签订之日起8个月内完成。

3、付款方式：A包：工程验收、经过结算审计后，一次性付清。B包：设备安装调试并验收合格后一次性付清。

# 六、合同管理及履约验收要求：

1、合同类型：承德市政府采购合同。

2、定价方式：A包固定单价合同；B包固定总价合同。

3、合同主要条款：①项目信息②合同金额③付款方式④服务范围⑤服务内容⑥甲方权利与义务⑦乙方权利与义务⑧税率与价格调整⑨争议解决⑩合同生效⑪合同份数⑫签订合同的双方等。

4、双方的违约责任：

1）甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的3%违约金。甲方逾期付款，则每日按逾期金额的3‰的向乙方偿付违约金。

2）乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价的3%的违约金。

3）乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期十日未按要求完工的，甲方有权终止合同，并保留进一步追究的权利。

4）乙方对甲方提供的资料负有保密义务，未经甲方同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

5）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

5、履约验收方案：

1）履约验收主体：承德市水务局。

2）任务完成时限：自合同签订之日起8个月内完成。

3）验收标准：

A包履约验收标准：项目完成后，七日内由建设单位组织监理单位、施工单位及相关专家进行竣工验收。验收应依据国家及行业相关标准，确保工程质量符合设计要求和合同规定。验收内容包括工程实体质量、施工资料、检测报告等，确保各项指标达标。验收过程中发现的问题，施工单位应及时整改并重新验收。验收合格后，各方签署验收报告，作为工程竣工的依据。

B包履约验收标准：设备由供货单位安装调试完成后，达到验收条件，由甲方单位组织供货单位及甲方相关技术人员进行专业验收。验收应依据国家及行业相关标准，确保质量符合要求和合同规定。1）每台设备上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、设备名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。2）货到现场后，由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。项目合同验收后，由各承建单位对项目开展运行和维护。 3）初步验收：供应商完成安装调试后，采购方进行72小时试运行测试。测试各个仪器设备等使用功能。4）最终验收：试运行无故障后，双方签署《验收合格证书》。若存在整改项，供应商需在约定期限内完成修正并重新验收。

# 七、其它

无。

承德市水务局（加盖公章）

2025年11月03日