2023年承德市市场监督管理局

燃气用具连接用软管产品质量监督抽查

实施细则

1 适用范围

本细则适用于承德市市场监督管理局组织的燃气用具连接用软管产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括燃气用具连接用不锈钢波纹软管、家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件。本细则内容包括产品术语和定义、产品种类及代号、检验依据、抽样、判定规则、异议处理及附则。

2 术语和定义

燃气用具连接用不锈钢波纹软管：两端设有连接用具及管道的接头，有固定长度的不锈钢制波纹被覆管。

家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件：由橡胶共混或橡胶与塑料共混材料制作的软管。

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3 产品种类

3.1 燃气用具连接用不锈钢波纹软管（以下简称波纹软管）的分类

按用途可分为：燃气灶具连接用软管（代号Z）、燃气表连接用软管（代号B）、燃气热水器连接用软管（代号R）和其他类燃气用具连接用软管（代号Q）。

按波纹形状可分为：螺旋形波纹管（代号L）和环形波纹管（代号H）。

按两端连接形式可分为：螺纹连接式软管（代号S）、插入连接式软管（代号C）和组合式软管（代号CS）。

3.2 家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件

软管结构如下：a）软管的结构可分为单层或多层（包括铠装软管）

b)单层结构软管（纯胶管）为黑色，多层结构软管外覆层为桔黄色。

4 检验依据

表1 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构与尺寸 | CJ/T 197—2010 |
| 2 | 软管 耐压性 | CJ/T 197—2010 |
| 3 | 软管 气密性 | CJ/T 197—2010 |
| 4 | 软管 耐热性 | CJ/T 197—2010 |
| 5 | 接头 耐安装性 | CJ/T 197—2010 |
| 6 | 被覆层 阻燃性 | CJ/T 197—2010 |

表2 家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软管结构 | GB 29993—2013 |
| 2 | 尺寸和公差 | GB 29993—2013 |
| 3 | 耐燃试验 | GB 29993—2013 |
| 4 | 气密试验 | GB 29993—2013 |
| 5 | 弯曲试验 | GB 29993—2013 |
| 6 | 耐热试验 | GB 29993—2013 |
| 7 | 拉断试验 | GB 29993—2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

5 抽样

抽样人员由承德市市场监督管理局委托的抽样机构组成，抽样人员不得少于2人，并向被抽样生产者、销售者出示承德市市场监督管理局出具的监督抽查通知书、抽样人员身份证明。同时还应当出示承德市市场监督管理局出具的任务文件。抽样人员应当告知被抽样生产者、销售者抽查产品范围、抽样方法等。样品应由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销的具有质量合格证明或者以其他形式标明合格的产品中随机抽取，不得由被抽样生产者、销售者自行抽样。

5.1 抽样型号或规格

本次抽样优先抽取同一品牌、同一批次、相同型号或规格的市场主导产品。

5.2 抽样方法

从受检销售现场或经销单位仓库采用抽签的方法随机抽样，随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

5.3 抽样基数

该销售商待销产品中同一品牌、同一批次、相同规格型号的数量（长度），抽样基数不少于10根（米）。

5.4 抽样数量

同一品牌、同一批次、相同规格型号抽取10根（米），其中5根（米）检样、5根（米）备样。采用备样复检，存在检验结果异议时，按照“7 异议处理”程序执行。

5.5 抽样要求

5.5.1抽样人员在抽样现场认真填写抽样单，经双方认可后由被抽样人签字，抽样人员粘贴标签和经营者、承检机构抽样人员共同签字认可的封条，封条签封方式应有防拆封措施。样品由抽样人员随身带至指定地点，携带时应确保样品的物理、化学性状不被破坏，包装与样品标识要统一。如果包装与样品标识不统一，要在抽样单中备注，并由销售企业进行确认。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽样企业提供的，应在抽样现场获取，并经被抽样企业确认。

5.5.2抽样人员应对所抽样品铭牌上所示内容抄写完全，对所抽样品铭牌上所示内容拍照（注意不要遗漏包装背面标识内容）。对典型企业、产品销售现场、样品外包装、封存样品等必要内容应拍照留证。

5.5.3 所抽产品应为企业自检合格产品，非企业自检合格产品、有出口合同产品、有“试制品”及“处理品”标志的产品均不属抽样范围。

5.5.4抽样2人一组。抽样须由经过培训的人员进行。

5.6抽样文书

5.6.1抽样单按组织机构要求由抽样人员现场填写，样品及抽样单内容经被抽样单位代表（经手人）确认无误后，由抽样人员与被抽样单位代表（经手人）在抽样单上签字、盖章。

5.6.2抽样文书应当经抽样人员和被抽样生产者、销售者签字确认。被抽样生产者、销售者拒绝签字的，抽样人员应当在抽样文书上注明情况，必要时可以邀请有关人员作为见证人。抽样文书确需更正或者补充的，应当由被抽样生产者、销售者在更正或者补充处以签名、盖章等方式予以确认。

5.7样品处置

5.7.1抽样人员在抽样现场粘贴标签和由被抽样单位代表（经手人）、承检机构抽样人员共同签字认可的封条，当场封存样品。封条上应有被抽样单位代表（经手人）签名、抽样人员签名、抽样单位盖章、抽样日期及抽样编号。封条签封方式应有防拆封措施。样品运输过程中，远离火源，防止强烈震荡。

5.7.2样品需要先行存放在被抽样生产者、销售者处的，应当予以封存，并加施封存标识。被抽样生产者、销售者应当妥善保管封存的样品，不得隐匿、转移、变卖、损毁。确需受检企业协助送样的，受检企业应当在规定的时间内将样品完好寄送到指定单位。对封存于企业的备样，企业有妥善保存的义务， 若有备样损坏遗失或封条破损等造成不能进行复检的情况，视同企业放弃复检的权利。

5.8抽样注意事项

5.8.1同一市场监督管理部门不得在六个月内对同一生产者按照同一标准生产的同产品种类、同一批次进货的产品进行两次以上监督抽查。

5.8.2有下列情形之一的，抽样人员不得抽样：

（1）待销产品数量不符合监督抽查实施细则要求的；

（2）有充分证据表明拟抽样产品不用于销售，或者只用于出口并且出口合同对产品质量另有约定的；

（3）产品或者其包装上标注“试制”、“处理”、“样品”等字样的。

5.8.3 终止抽样的情形

抽样人员发现被抽样生产者、销售者涉嫌存在无证无照等（含“三无”产品）无需检验即可判定违法的情形的，应当终止抽样，立即报告承德市市场监督管理局，并同时报告涉嫌违法的被抽样生产者、销售者所在地县级市场监督管理部门。

5.8.4在抽样时应要求经销单位提供销售发票或付款证明以及进货发票、验货单和营业执照，并加以记录。

5.8.5抽样人员应对典型企业、产品销售现场、样品外包装、封存样品等必要内容拍照留证。

5.9购样

5.9.1在企业成品库或销售现场购买检验样品。购买样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

5.9.2本细则中检验样品需购买，并要求企业开具相关购样发票或者收据作为购买凭证。

6 判定规则

6.1依据标准

CJ/T 197-2010 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB 29993-2013 家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

6.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

6.3 检验结论

6.3.1检验项目全部合格，检验结论判定为：经抽样检验，所检项目符合XXX标准的要求，依据《2023年承德市燃气用具连接用软管产品质量监督抽查实施细则》判定为合格。

6.3.2有一项或一项以上项目不合格，检验结论判定为：经抽样检验，“XXX”项目不符合 XXX标准的要求，依据《2023年承德市燃气用具连接用软管产品质量监督抽查实施细则》判定为不合格。

7异议处理

7.1复查

被抽样生产者、销售者对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的承德市市场监督管理局组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。

7.2复检

7.2.1被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向承德市市场监督管理局提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

7.2.2被抽样生产者、销售者对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请经承德市市场监督管理局组织研究。对需要复检并具备检验条件的，组织复检。

7.2.3申请人应当自收到承德市市场监督管理部门复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。

7.2.4承德市市场监督管理局自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。

7.2.5本次异议复检采用备样复检。

7.2.6复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送承德市市场监督管理局，由承德市市场监督管理局书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。

7.2.7复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由承担本次抽样检验的单位承担。

8附则

本细则由承德市市场监督管理局批准生效，仅用于2023年承德市市场监督管理局在全市范围内组织开展的燃气用具连接用软管产品监督抽查工作。