承德市市场监督管理局计量器具强制检定、检定、校准检测流程

强制检定计量器具

检定/校准计量器具

客户在强检器具申报平台进行

强检计量器具报备并申请检定

出具原始记录

强检器具

可在强检平台申请也可到业务接待中心申请

审核通过

审核未通过

非强检器具

送检

现场检测

实验室核实

至现场检定/校准

送待检计量器具

至业务接待中心

业务接待中心接收

待检计量器具并核实

实验室对计量器具

进行检定/校准

实验室对计量器具

进行检定/校准

实验室根据检定/校准结果出具相应证书

业务接待中心打印证书、发放、记录

强检器具

非强检器具

计量实验室进行检定

出具原始记录

业务接待中心打印检定证书、发放、记录

检定实验室录入数据及进行最后审核、批准

业务接待中心打印检定证书、发放、记录

计量科室进行检定

出具证书时限：除设备送检或损坏等不可抗拒的因素外，出具检定证书不得超过10个工作日

强制检定计量器具免征检定费用

领取检测完毕计量器具及证书

客户对检定/校准计量器具完成缴费

领取检测完毕计量器具及证书